令和　　年度専用水道維持管理報告書
令和　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあってはその名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　担当者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス
	施設の名称
	

	専用水道の所在地
	

	水道技術
管理者
	氏　　　　名
	

	
	所属（会社名等）
	

	施設の維持管理従事者氏名
	

	水道法第２４条の３第１項の規定により管理業務を委託した場合
	水道管理業務
受託者名
	

	
	受託者住所
	

	
	受託者連絡先
	

	
	受託水道業務
技術管理者氏名
	

	
	委託した
業務の範囲
	

	
	契約期間
	

	建築物衛生法の特定建築物
（給水栓採水施設）
	該当する　・　該当しない


１　原水の種類（該当するものを○で囲む。その他の場合は，その内容を記入する。）
市水道水　・　井水　・　併用　・　その他（　　　　　）
２　水質検査実施状況
（１）給水栓の毎日検査（前年度分）
	検査項目
	

	採水場所
	

	検査実施者
	氏　　　　名
	

	
	所属（会社名等）
	

	残留塩素測定結果
	別添のとおり


（２）給水栓の定期水質検査（過去３年度分）
	検査項目・回数
	別表１のとおり

	採水場所
	

	検査結果
	別添のとおり


（３）原水の水質検査（前年度分）　（市水道水のみを受水する施設は回答不要）
	原水の水質検査※
	実施　・　未実施

	検査項目・回数
	別表２のとおり

	採水場所
	

	検査結果
	別添のとおり


※該当するものを○で囲む。
（４）２（１）～（３）以外の水質検査（前年度分）
	２（１）～（３）以外の水質検査※
	実施　・　未実施

	検査結果
	別添のとおり


※該当するものを○で囲む。
３　施設の維持管理状況
４　クリプトスポリジウム等対策の実施状況　（市水道水のみを受水する施設は回答不要）
（１）汚染のおそれの判断
	レベル
	１　　・　　２　　・　　３　　・　　４


（２）井戸内部の点検の実施（レベル１のみ）
	井戸内部の点検
	実施　・　未実施　・　レベル２の検査を行うので実施しない

	点検方法
	内部の撮影・その他（　　　　　　　　　）

	点検結果
	異常なし・異常有り　　　　　詳細は別添のとおり


（３）原水の水質検査（前年度分）
	指標菌の検査
	実施　・　未実施

	クリプトスポリジウム等の検査
	実施　・　未実施

	その他の検査
	実施　・　未実施

	検査項目・回数
	別表２のとおり

	検査結果
	別添のとおり


添付書類
１　水質検査結果（全項目検査及び原水検査）、井戸内部の点検結果（実施した場合のみ）の写し
２　貯水槽清掃記録の写し
３　施設の維持管理従事者（貯水槽清掃作業従事者を含む）の腸内細菌検査の写し（前年度分）
