八代市下水道条例
改正前	改正後	
(除害施設の設置等)	(除害施設の設置等)	
第10条　法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。	第10条　法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。	
(1)～(9)　（略）	(1)～(9)　（略）	
	(10)　前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)　当該排水基準に係る数値	
2　（略）	2　（略）	
3　前2項に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第1項第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)　当該排水基準に係る数値		
4　前3項の規定は、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。	3　前2項の規定は、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。